【별표 11】

기본계획자료(배전)

1. 수전 계획 자료

가. 수전용 변압기설비 설치계획

항목별 용도별	1, 2차 전압		용량별 설치대수	설치용량 합계
상시 운전용	1차 22,900V	2차 V		㎸A
예 비 용	1차 22,900V	2차 V		㎸A

나. 수전설비 연차별 증설 계획

증설년월 구 분				최종 연도
증설/누계 용량 (㎾)

다. 계절별･시간대별 예상 전력수요

계절별 시간대별	봄 철 (3월~5월)	여름철 (6월~8월)	가을철 (9월~11월)	겨울철 (12월~2월)
주간시간 최대전력(㎾)
저녁시간 최대전력(㎾)
심야시간 최대전력(㎾)

라. 주요 부하설비 내역

구 분 유형별	설치 수량	설비용량(㎾)	구성비율(%)
전등 및 사무･가전기기
동력(냉난방, 공조 설비)
동력( )
동력( )
플리커, 고조파 발생기기

2. 발전 계획 자료

가. 발전기 설치 계획

구 분 유형별	발전원별	사용연료	용량별 설치대수	용량 합계
동기발전기
유도발전기
합 계	-	-	-

나. 발전(역송)용 변압기설비 설치계획

항목별 용도별	1, 2차 전압		용량별 설치대수	설치용량 합계
상시 운전용	1차 V	2차 22,900V		㎸A
예 비 용	1차 V	2차 22,900V		㎸A

※ 발전(역송)용 변압기를 별도로 설치하지 않고, 수전용 변압기를 공용할 경우에는 “해당없음”으로 표시

다. 발전설비 연차별 증설 계획

증설년월 구 분				최종 연도
증설/누계 용량 (㎾)

라. 계절별 시간대별 발전 및 송전계획

계절별 구 분		봄 철 (3월～5월)	여름철 (6월～8월)	가을철 (9월～11월)	겨울철 (12월～2월)
주간(08:00～18:00) 발･송전단 전력(㎾)	발전단
	송전단
저녁(18:00～22:00) 발･송전단 전력(㎾)	발전단
	송전단
심야(22:00～08:00) 발･송전단 전력(㎾)	발전단
	송전단

3. 플리커 검토 자료

가. 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

나. 고객구내 단선 결선도

다. 공급 또는 수전계통 Impedance Map

라. 수전용 변압기 명판 사본(용량, 임피던스, 결선방식, %Z 등)

마. 보상설비 명판 사본

바. 전기로용 변압기 명판 사본

사. 전기로용 리액터(Reactor) 명판 사본

아. 전기로 명판 사본

자. 기기(수전변압기, 전기로 변압기, 보상설비, 리액터, 전기로) 사양서 사본

※ 명판에는 각 기기의 Tap전압 및 %Imp가 명시되어 있어야 하며, 명판 사본이 없을 경우는 기기의 Tap전압 및 %Imp가 기재된 공인시험기관의 시험성적서 또는 제작회사의 시험성적서 제출로 이를 대신할 수 있습니다.

4. 고조파 검토 자료

가. 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

나. 고객구내 단선 결선도

다. 공급 또는 수전계통 Impedance Map

라. 고객이 작성한 고조파 예측 계산서

마. 수전용 변압기 명판 사본(용량, 임피던스, 결선방식, %Z 등)

바. 고조파 발생기기용 변압기 명판 사본(용량, 임피던스, 결선방식, %Z 등)

사. 고조파 발생기기 명판 사본(형식, 용량, 결선방식, Pulse수 등)

아. 제어방식 및 제어각

자. 부하자료(용량, 부하율, 역율)

차. 보상장치가 있을 경우, 각 보상장치의 기기별 명판 사본

※ 이미 제출한 자료와 중복되는 자료는 다시 제출하지 않습니다.

【별표 12】

상세계획자료(배전)

1. 수전설비 특성자료

가. 수전 변압기 특성자료

변압기별 구 분
정격 전압		1, 2차
		3차
정격 용량	1,2차	자연냉각
		강제냉각
	3차	자연냉각
		강제냉각
결 선 방 식
냉 각 방 식
각 권선별 뇌임펄스 내전압		1차
		2차
		3차
		중성점
%임피던스 전 압		자연냉각
		강제냉각
변압기손실		무부하
		전부하
제작년월/제작회사

나. 수전 차단기 특성자료

차단기별 구 분
차단기 종류
차단기 형식
정격 전압(㎸)
정격 전류(A)
정격 차단전류(㎄)
정격 투입전류(㎄)
정격 차단용량(MVA)
내전압(㎸)	상용주파
	뇌임펄스
정격 차단시간(㎐)
무부하 투입시간(ms)
제어회로 정격전압(V)
표준 동작 책무
조작방식	투입
	차단
제 작 년 월
제 작 회 사

다. 수전설비 보호계전기 자료

구 분 계전기명	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작회사
		비율	부담	비율	부담

라. 전력량계 자료

전 력 량 계
인증코드				전력량계 형식
제조회사				계기정수
제작번호				계기 정밀도
모 델 명				제작년월
계기용변압기(PT)				계기용변류기(CT)
	A상	B상	C상		A상	B상	C상
제작회사				제작회사
일련번호				일련번호
모 델 명				형 식
형 식				모 델 명
PT 비				CT 비
B I L				B I L
오차계급				오차계급
정격부담				정격부담

마. 기타 자료

1) 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

2) 수전설비 단선 결선도

3) 수전설비 Impedance Map

※ 이미 제출한 자료와 중복되는 자료는 다시 제출하지 않습니다.

2. 발전설비 특성자료

가. 발전기 특성자료(공통)

발전기별 구 분
발 전 원(發電源)
발전기 유형(동기기, 유도기)
정 격 용 량(㎸A)
정격 출력	유효전력(㎾)
	무효전력(㎸AR)
	역률(%)
연속 운전 가능 출력	최소 운전출력
	최대 운전출력
정격 단자 전압(V)
정격 주파수(㎐)
정격회전수(RPM)/극수(Pole)
발전기 단락비
발전기 관성정수(㎾sec/㎸A)
단독운전 검출기능(유, 무)
자립운전 여부(가능, 불가능)
자동 동기검출 기능(유, 무)
자동 전압조정 기능(유, 무)
중성점 접지(유, 무)
특성 곡선(출력, 전압)		(별첨)	(별첨)	(별첨)	(별첨)
제 작 년 월
제 작 회 사

나. 발전기 특성자료(동기발전기)

발전기별 구 분
동기 리액턴스
과도 리액턴스
초기과도 리액턴스
제동 권선 (유, 무)

다. 발전기 특성자료(유도발전기)

발전기별 구 분
전기자권선 유형(농형, 권선형)
권선 저항	1차 권선
	2차 권선
누설리액턴스	1차 권선
	2차 권선
여자리액턴스 / 단락리액턴스
기동방식(Soft Start 유, 무)
기동시 전류(A) / 역률(%)
역률개선용 콘덴서 용량
출력 제어방식

라. 발전기 특성자료(인버터사용 발전기)

발전기별 구 분
주회로방식(자여자식, 타여자식)
출력 제어방식(전류, 전압)
고주파변압기(내장, 별도설치)
여자돌입전류(A)/지속시간(초)
자여자식 동기 관련자료	(별첨)	(별첨)	(별첨)	(별첨)

마. 발전(역송)용 변압기 특성자료

변압기별 구 분
정격 전압		1, 2차
		3차
정격 용량	1,2차	자연냉각
		강제냉각
	3차	자연냉각
		강제냉각
결 선 방 식
냉 각 방 식
각 권선별 뇌임펄스 내전압		1차
		2차
		3차
		중성점
%임피던스 전압		자연냉각
		강제냉각
변압기손실		무부하
		전부하
제작년월/제작회사

바. 발전(역송)용 차단기 특성자료

차단기별 구 분
차단기 종류
차단기 형식
정격 전압(㎸)
정격 전류(A)
정격 차단전류(㎄)
정격 투입전류(㎄)
정격 차단용량(MVA)
내전압(㎸)	상용주파
	뇌임펄스
정격 차단시간(㎐)
무부하 투입시간(ms)
제어회로 정격전압(V)
표준 동작 책무
조작방식	투 입
	차 단
제 작 년 월
제 작 회 사

사. 발전단 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

아. 송전단 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

자. 소내설비 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

차. 발전(역송)용 전력량계 자료

전 력 량 계
인 증 코 드				전력량계 형식
제 조 회 사				계 기 정 수
제 작 번 호				계기 정밀도
모 델 명				제 작 년 월
계기용변압기(PT)				계기용변류기(CT)
	A상	B상	C상		A상	B상	C상
제작회사				제작회사
일련번호				일련번호
모 델 명				형 식
형 식				모 델 명
PT 비				CT 비
B I L				B I L
오차계급				오차계급
정격부담				정격부담

카. 기타 자료

1) 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

2) 발전 및 송전단 설비 단선 결선도

3) 발전 및 송전단 설비 Impedance Map

※ 이미 제출한 자료와 중복되는 자료는 다시 제출하지 않습니다.