【별표 12】

상세계획자료(배전)

1. 수전설비 특성자료

가. 수전 변압기 특성자료

변압기별 구 분
정격 전압		1, 2차
		3차
정격 용량	1,2차	자연냉각
		강제냉각
	3차	자연냉각
		강제냉각
결 선 방 식
냉 각 방 식
각 권선별 뇌임펄스 내전압		1차
		2차
		3차
		중성점
%임피던스 전 압		자연냉각
		강제냉각
변압기손실		무부하
		전부하
제작년월/제작회사

나. 수전 차단기 특성자료

차단기별 구 분
차단기 종류
차단기 형식
정격 전압(㎸)
정격 전류(A)
정격 차단전류(㎄)
정격 투입전류(㎄)
정격 차단용량(MVA)
내전압(㎸)	상용주파
	뇌임펄스
정격 차단시간(㎐)
무부하 투입시간(ms)
제어회로 정격전압(V)
표준 동작 책무
조작방식	투입
	차단
제 작 년 월
제 작 회 사

다. 수전설비 보호계전기 자료

구 분 계전기명	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작회사
		비율	부담	비율	부담

라. 전력량계 자료

전 력 량 계
인증코드				전력량계 형식
제조회사				계기정수
제작번호				계기 정밀도
모 델 명				제작년월
계기용변압기(PT)				계기용변류기(CT)
	A상	B상	C상		A상	B상	C상
제작회사				제작회사
일련번호				일련번호
모 델 명				형 식
형 식				모 델 명
PT 비				CT 비
B I L				B I L
오차계급				오차계급
정격부담				정격부담

마. 기타 자료

1) 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

2) 수전설비 단선 결선도

3) 수전설비 Impedance Map

※ 이미 제출한 자료와 중복되는 자료는 다시 제출하지 않습니다.

2. 발전설비 특성자료

가. 발전기 특성자료(공통)

발전기별 구 분
발 전 원(發電源)
발전기 유형(동기기, 유도기)
정 격 용 량(㎸A)
정격 출력	유효전력(㎾)
	무효전력(㎸AR)
	역률(%)
연속 운전 가능 출력	최소 운전출력
	최대 운전출력
정격 단자 전압(V)
정격 주파수(㎐)
정격회전수(RPM)/극수(Pole)
발전기 단락비
발전기 관성정수(㎾sec/㎸A)
단독운전 검출기능(유, 무)
자립운전 여부(가능, 불가능)
자동 동기검출 기능(유, 무)
자동 전압조정 기능(유, 무)
중성점 접지(유, 무)
특성 곡선(출력, 전압)		(별첨)	(별첨)	(별첨)	(별첨)
제 작 년 월
제 작 회 사

나. 발전기 특성자료(동기발전기)

발전기별 구 분
동기 리액턴스
과도 리액턴스
초기과도 리액턴스
제동 권선 (유, 무)

다. 발전기 특성자료(유도발전기)

발전기별 구 분
전기자권선 유형(농형, 권선형)
권선 저항	1차 권선
	2차 권선
누설리액턴스	1차 권선
	2차 권선
여자리액턴스 / 단락리액턴스
기동방식(Soft Start 유, 무)
기동시 전류(A) / 역률(%)
역률개선용 콘덴서 용량
출력 제어방식

라. 발전기 특성자료(인버터사용 발전기)

발전기별 구 분
주회로방식(자여자식, 타여자식)
출력 제어방식(전류, 전압)
고주파변압기(내장, 별도설치)
여자돌입전류(A)/지속시간(초)
자여자식 동기 관련자료	(별첨)	(별첨)	(별첨)	(별첨)

마. 발전(역송)용 변압기 특성자료

변압기별 구 분
정격 전압		1, 2차
		3차
정격 용량	1,2차	자연냉각
		강제냉각
	3차	자연냉각
		강제냉각
결 선 방 식
냉 각 방 식
각 권선별 뇌임펄스 내전압		1차
		2차
		3차
		중성점
%임피던스 전압		자연냉각
		강제냉각
변압기손실		무부하
		전부하
제작년월/제작회사

바. 발전(역송)용 차단기 특성자료

차단기별 구 분
차단기 종류
차단기 형식
정격 전압(㎸)
정격 전류(A)
정격 차단전류(㎄)
정격 투입전류(㎄)
정격 차단용량(MVA)
내전압(㎸)	상용주파
	뇌임펄스
정격 차단시간(㎐)
무부하 투입시간(ms)
제어회로 정격전압(V)
표준 동작 책무
조작방식	투 입
	차 단
제 작 년 월
제 작 회 사

사. 발전단 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

아. 송전단 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

자. 소내설비 보호계전기 자료

발전기별 구 분	형 식	계기용변류기		계기용변압기		동작치	제작 회사
		비율	부담	비율	부담

차. 발전(역송)용 전력량계 자료

전 력 량 계
인 증 코 드				전력량계 형식
제 조 회 사				계 기 정 수
제 작 번 호				계기 정밀도
모 델 명				제 작 년 월
계기용변압기(PT)				계기용변류기(CT)
	A상	B상	C상		A상	B상	C상
제작회사				제작회사
일련번호				일련번호
모 델 명				형 식
형 식				모 델 명
PT 비				CT 비
B I L				B I L
오차계급				오차계급
정격부담				정격부담

카. 기타 자료

1) 고객소유선로 평면도(선로길이, 선종, 임피던스(R+jX) 등을 표시)

2) 발전 및 송전단 설비 단선 결선도

3) 발전 및 송전단 설비 Impedance Map

※ 이미 제출한 자료와 중복되는 자료는 다시 제출하지 않습니다.